|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： 川江公司总部试验室仪器设备检定/校准报价单 | | | | | | | | | | | | |
| 管理编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程规格 | 准确度 | 检定/校准周期（月） | 计划检定日期 | 出厂编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| CJJC-022 | 钢 直 尺 | 0～500 mm | 浙江制造厂 | (0～500)mm | 1mm | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-023 | 钢 直 尺 | 0～500 mm | 成都量具刃具厂 | (0～500)mm | 1mm | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-030 | 自动岩石切割机 | DQ-4 | 江苏省姜堰市新宇机械制造厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 5034 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-031 | 自动加压砼渗透仪 | HP－40 | 天津建筑工程仪器厂 | （0～4）MPa，分辨率0.01MPa | / | 12 | 2025/9/8 | 670 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-036 | 单卧轴强制式砼搅拌机 | HJW－60 | 无锡华锡建材试验仪器有限公司 | 标称容量：60L 转速：（47±1）r/min | / | 12 | 2025/9/8 | 150711 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-  037-2 | 钢砧 | GZ-II | 济南朗睿检测技术有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2445 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-039 | 砂浆稠度仪 | SL145 | 天津市京润建筑仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 286 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-040 | 电动振筛机 | 6611B | 无锡市建材试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 50 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-045 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS－150 | 绍兴市中测试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2020040057 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-049 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 北京路达兴业仪器有限公司 | / | 0.01 | 12 | 2025/9/8 | 14256 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-050 | 动力触探仪（重型） | FN63.5kg | 河北沃得机械设备厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-051 | 细度模数筛方孔筛 | Φ20cm | 绍兴市上虞区宇鼎标准筛具厂 | （0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5.0、10.0）mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-052 | 建筑用砂颗粒级配筛方孔 | Φ20cm | 绍兴市上虞区宇鼎标准筛具厂 | （4.75、2.36、1.18、0.6、0.3、0.15）mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-053 | 国家新标准方孔砂石筛 | Φ30cm | 上虞市华丰五金仪器有限公司 | (75um、150um、300um、600um、1.18mm、2.36mm、4.75mm、9.50mm、16.0mm、19mm、26.5mm、31.5mm、37.5mm、63mm、75mm） | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-054 | 土壤筛 | Φ30cm | 浙江上虞市五四仪器厂 | （0.075、0.1、0.25、0.5、1.0、2.0、10、20、40、60）mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-056 | 动弹仪 | DT-20W | 北京大地龙华科技发展有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 0123 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-057 | 普通塞尺 | 0.02～1mm |  | 0.02～1mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-058 | 针片状规准仪 | ---- | ---- | / | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-059 | 石子压碎指标测定仪 | ---- | 天津市路达建筑仪器有限公司 | 试筒内径（150±0.3）mm， 试筒高度（126.5±1.5）mm， 压头直径（149±0.2）mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-060 | 钢筋标距仪 | BJ-10 | 天津市新久试验仪器有限公司 | 1cm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-061 | 容量筒 | 1L/5L/10L/20L/30L | 沧州腾达筑路仪器制造厂 | 1/2/3/5/10/20/30L | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-062 | 混凝土塌落度仪 | (100\*200\*300)mm | 沧州腾达筑路试验仪器厂 |  | / | 12 | 2025/9/8 |  | 1套 |  |  |  |
| CJJC-063 | 三氧化硫测定仪 | DL-01A | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | CK2104127 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-067 | 细集料亚甲蓝试验装置 | XJB-3 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 转速：（400、600）r/min 时间：（1～999）s | / | 12 | 2025/9/8 | 2105062 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-068 | 数显软弱颗粒测定仪 | SKRR-4 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 1200N | 1N | 12 | 2025/9/8 | 2105063 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-069 | 集料坚固性试验装置 | JGL-3 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 20-25℃ | / | 12 | 2025/9/8 | 05019 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-070 | 数显砼含气量测定仪 | CA-6型7000mL±25mL | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | 0.0001 | 12 | 2025/9/8 | 210507 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-071 | 数显砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | Max=1200N d=1N | / | 12 | 2025/9/8 | 03209 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-072 | 动弹性模量测定仪 | DT-20 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 100-20000HZ | 1HZ | 12 | 2025/9/8 | 2104132 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-073 | 砼快速冻融机 | TDR-16 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | ’-18-5℃ | 0.1℃ | 12 | 2025/9/8 | 210305 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-074 | 混凝土渗透仪 | HP-40 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | （0～4）MPa，分辨率0.01MPa | / | 12 | 2025/9/8 | 210330 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-075 | 混凝土抗冲磨试验机 | HKCM-2 | 天津市惠达实验仪器有限公司 | 转速：（0-1600）r/min | / | 12 | 2025/9/8 | 220411 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-076 | 砂浆渗透仪 | SS-15 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | （0～1.5）MPa，分辨率0.01MPa | / | 12 | 2025/9/8 | 210317 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-077 | 砂浆凝结时间测定仪 | NJ-100S | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-100N | 0.5N | 12 | 2025/9/8 | 210507 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-079 | PH测定仪 | PHSJ-3F | 上海仪电科学股份有限公司 | 0-14 | 0.01 | 12 | 2025/9/8 | 600817N0021020036 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-080 | 往复式调速多用振荡器 | HY-4 | 上海精科 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 0014 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-081 | 火焰光度计 | 6400A | 上海欣益仪器仪表有限公司 | Na、K线性误差 | / | 12 | 2025/9/8 | XY20201227 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-082 | 砂芯过滤装置 | ---- | 上海精科 | / | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-083 | 磁力加热搅拌器 | Jan-78 | 上海精科 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 1套 |  |  |  |
| CJJC-084 | 氯离子分析仪 | CCL-5 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2104129 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-085 | 砂浆含气量测定仪 | LA-316 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-20% | 0.0001 | 12 | 2025/9/8 | 210508 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-086 | 砂浆密度测定仪 | 1L | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 1L | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-087 | 砂浆保水试验装置 | φ100×25mm | 北京中交建仪科技发展有限公司 | φ100×25mm | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-088 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | HNT500ML | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 500ML | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-089 | 游离氧化钙快速测定仪 | Ca-5型 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2104155 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-090 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 上海埃依琪实业有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 566 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-091 | 沥青（混合料）最大理论密度仪 | LM-IV | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-100KPa | / | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HT-001112104030 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-092 | 电脑沥青针入度测定仪 | LHZR-5 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-50mm | 0.01mm | 12 | 2025/9/8 | 09081098 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-093 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LHYY-8 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 1.5m,0-40℃ | 1mm,  0.1℃ | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HT-001382104048 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-094 | 沥青软化点试验仪 | LHDF-5 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | （-5~180）℃ | 0.3℃ | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HT-002392105003 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-095 | 液压电动冲片机 | YDT-20 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 869281 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-097 | 单杠杆固结仪（含砝码） | WG-3A | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HD-000892108007 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-098 | 应变控制式直剪仪（含砝码） | ZJ-4A | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | HAS03A2101649 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-098-1 | 测力环 | 1.2KN | 北京海威交通仪器有限责任公司 | 1.2KN | / | 12 | 2025/9/8 | 201253 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-098-2 | 测力环 | 1.2KN | 北京海威交通仪器有限责任公司 | 1.2KN | / | 12 | 2025/9/8 | 201218 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-098-3 | 测力环 | 1.2KN | 北京海威交通仪器有限责任公司 | 1.2KN | / | 12 | 2025/9/8 | 201249 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-098-4 | 测力环 | 1.2KN | 北京海威交通仪器有限责任公司 | 1.2KN | / | 12 | 2025/9/8 | 201250 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-099 | 真空饱和装置 | ZK-270 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 4044 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-100 | 常水头渗透仪 | TST-55 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 20105001 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-101 | 常水头渗透仪 | TST-55 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 20105002 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-102 | 粗粒土垂直变形渗透仪（含砝码） | STBX-30 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 水头：0-3m | 1mm | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HD-000532104003 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-104 | 平板载荷测定仪 | K30 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 210507 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-105 | 静载荷测试仪 | RSM-JC5（A） | 武汉中岩科技股份有限公司 | 位移传感器：0.01-50mm，压力传感器/压力表：0.5级 | 位移传感器：0.01mm | 12 | 2025/9/8 | 20215101268 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-106 | 千斤顶 | QF-100T-20B | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 100T | / | 12 | 2025/9/8 | 22356 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-107 | 千斤顶 | QF-200T-20B | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 200T | / | 12 | 2025/9/8 | 22357 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-108 | 千斤顶 | QF-320T-20B | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 320T | / | 12 | 2025/9/8 | 22358 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-109 | 千斤顶 | QF-630F-20B | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 630T | / | 12 | 2025/9/8 | 22359 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-110 | 超高压泵站 | 1.5KW | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 22360 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-111 | 超高压泵站 | 2.2KW | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 22361 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-112 | 土工布厚度仪 | YT060 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-25mm | 0.01mm | 12 | 2025/9/8 | HBM01A2101464 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-113 | 土工膜厚度仪 | YT1221 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 0-10mm | 0.001mm | 12 | 2025/9/8 | HBU01A2105004 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-115 | 多功能坡度测量仪 | GC-Ⅱ | 桂林量具厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-116 | 游标万能角度尺 | GB | 上海申菱量具有限公司 | 0-320° | 2′ | 12 | 2025/9/8 | T6315-1996 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-117 | 平整度检测尺 | LZ-2 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 2m | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-118 | 无线裂缝综合检测仪 | GTJ-F800 | 北京高铁建 | 宽：0-10mm;深：5-500mm | 宽：0.01mm;深：≤5mm或实际深度的2-10% | 12 | 2025/9/8 | 1369 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-119 | 皮尺 | 100M | 永立量具 | 100m | 1mm | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-120 | 钢尺 | QB（100M) | 宁波长城精工实业有限公司 | 100m | 1mm | 12 | 2025/9/8 | T2443 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-121 | 测振仪 | AS63A | 东莞万创电子制品有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 05163068 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-122 | 滑动式测斜仪 | XB338-1 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 9996 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-123 | 智能手持仪 | XB-200 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2020YB15 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-124 | 三角堰 | / | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-125 | 振弦式钢筋计 | XB-120 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 255015 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-126 | 振弦式反力计（轴力计） | XB-170 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 2004449 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-127 | 振弦式砼应变计 | XB-160 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 101121 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-128 | （振弦式）表面应变计 | XB-160 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 105215 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-129 | 振弦式位移计 | XB-190 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 10093 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-130 | 振弦式孔隙水压力计 | XB-140 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 043926 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-131 | 钢尺水位仪 | XBHV-11 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-132 | 振弦式双膜土压力计 | XB-151 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 8114 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-133 | 一体式钢筋扫描仪 | BJZJ-R71 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 1063 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-134 | 砼超声波回弹仪 | GTJ-U200 | 北京高铁建 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 460 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-152 | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 河北铭宇机械设备有限公司 | 0-150mm | 0.01mm | 12 | 2025/9/8 | 6062 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-153 | 水泥标准筛 | FSY-150B | 北京申克试验仪器厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 1套 |  |  |  |
| CJJC-154 | 水泥负压筛 | FYS-150型 | 绍兴市中测试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 1套 |  |  |  |
| CJJC-155 | 动力触探仪（轻型） | FN10 kg | 河北沃得机械设备厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | ---- | 1套 |  |  |  |
| CJJC-156 | 钢筋正反向弯曲试验机 | LW-400 | 北京中交建仪科技发展有限公司 | 20°、90°、180° | / | 12 | 2025/9/8 | 1890 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-159 | [砂浆试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 沧州金利试模厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 5套 |  |  |  |
| CJJC-160 | [混凝土抗压试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 100mm\*100mm\*100mm | 沧州金利试模厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 5套 |  |  |  |
| CJJC-161 | [混凝土立方体抗压试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 150mm×150mm×150mm | 沧州金利试模厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 5套 |  |  |  |
| CJJC-162 | 混凝土抗渗试模 | 口直径175mm、下口直径185mm、高150mm | 沧州金利试模厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 3套 |  |  |  |
| CJJC-163 | 水泥胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm | 无锡建筑仪器厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 3套 |  |  |  |
| CJJC-164 | 瑞典玛拉探地雷达 | MALA RAMAC X3M | 瑞典MALA地球科学仪器公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 309038 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-167 | 岩锚多功能检测仪 | SRB-MATS-B | 四川升拓检测技术股份有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 005B0424 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-168 | 新标准方孔石子筛 | φ30 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 孔径mm: 100、80、63、50、40、31.5、25、20、16、10、5、2.5 （底盘和盖） | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-169 | 新标准石子筛 | φ30 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 孔径mm: 80、63、40、31.5、25、20、16、5（底盘和盖） | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-170 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 | 北京航天路建试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 20211204 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-171 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 天津市中交路业工程仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 211158 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-172 | 混凝土抗冻试模 | 100mm×100mm×400mm | 河北安建试验仪器厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 3套 |  |  |  |
| CJJC-173 | 热空气老化箱 | YT1213 | 南京华德土壤仪器制造有限公司 | 校准点：70℃ | / | 12 | 2025/9/8 | V-Z-HD-001422109013 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-174 | 双头磨片机 | MP-II | 北京领航三思仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 202101190 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-175 | 压缩永久变形器 | B型 | 北京领航三思仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 20211282 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-176 | 密度计/比重计 | 0.0-2.0 | 衡水创纪仪器仪表有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-176 | 密度计/比重计 | 0-70 | 衡水创纪仪器仪表有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-178 | 振弦式渗压计 | XB-230 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 04715 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-179 | 振弦式扬压计 | XB-149 | 任丘新北仪器厂 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 04578 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-185 | 标准贯入仪 | KG635 | 思拓锐（天津）测控技术有限公司 | 土工标准贯入仪 | / | 12 | 2025/9/8 | 220183 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-186 | 灌砂筒 | 200型 | 绍兴上虞盈彪仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 12433 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-187 | 秒表 | / | / | / | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-188 | 钢筋反复弯曲试验机 | CWJ-8 | 北京申克路业仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 220691 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-190-1 | 碱骨料试验箱 | JKS | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 213506 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-190-2 | 碱骨料试验箱 | JKS | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 213507 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-191 | 碱骨料比长仪 | BC-300 | 绍兴港亚 | / | / | 12 | 2025/9/8 | 220829 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-192 | 碱骨料试模 | 25mm\*25mm\*280mm | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 |  | 10套 |  |  |  |
| CJJC-196 | 饱和面干试模 | 上口直径38mm、下口直径89mm、高73mm | / | 上口直径38mm、下口直径89mm、高73mm | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-197 | 饱和面干试模（高石粉） | 上口直径38mm、下口直径89mm、高113mm | / | 上口直径38mm、下口直径89mm、高113mm | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-198 | 砂子压碎指标测定仪 | / | / | 试筒内径77mm， 试筒高度70mm， 压头直径74.5mm | / | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-204 | 外加剂缩收仪 | GS-35 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 246177 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-205 | 基桩高应变检测仪 | RSM-PDT（D） | 武汉中岩科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20241103046 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-206 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪（4通道） | RSM-SY7（D） | 武汉中岩科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20241003044 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-207 | 振动监测仪 | RSM-VM1004（A) | 武汉智岩测控技术有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20221121011 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-208 | 锚杆（锚索）拉拔仪 | LR-30TS | 济南朗睿检测技术有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | V969190021 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-209 | 锚杆（锚索）拉拔仪 | LR-100TS | 济南朗睿检测技术有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | V969190001 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-210 | 土工布动态穿孔测定仪 | MTSY-04 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 23MTSY110759 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-211 | 土工布垂直渗透系数测定仪(国标、交通恒水头法） | MTSY-01A | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY050148 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-212 | 土工布有效孔径测定仪 （干筛法 水利标准） | MTSY-03 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY050301 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-213 | 土工合成材料垂直渗透仪（水利标准） | MTSY-29 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY050302 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-214 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | MTSY-06 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY042901 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-215 | 土工膜耐静水压测定仪 | MTSY-23 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY042902 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-216 | 紫外灯耐气候试验箱 | MTSY-25 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY042903 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-217 | 氙狐灯老化试验箱 | MTSY-26 | 天津市美特斯试验机厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 24MTSY042904 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-218 | 常水头渗透仪 | TST-70 | 南京土壤仪器厂有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 01 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-220 | 粗粒土三轴剪切试验机 | SZ30-4DA | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240411 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-221 | 虹吸筒 | / | 北京申克建仪科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-222 | 相对密度仪 | XD-1 | 北京申克建仪科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-223 | 双端面磨平机 | SCM-200 | 北京蓝航仪器研究所 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 240311 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-227 | 2m建筑质量检验尺 （带塞尺） | JZC -D | 温州南方建筑仪器厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | / | 1套 |  |  |  |
| CJJC-228 | 一体式钢筋扫描仪 | LR-G300 | 济南朗睿检测技术有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | G923190021 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-229 | 土壤密度计 | （85甲） | 河街市振岩仪器仪表厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 285 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-230 | 土壤密度计 | （85乙） | 河街市振岩仪器仪表厂 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 343 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-231 | 棱柱体法试模 | 75\*75\*275mm | 无锡建材试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | / | 6套 |  |  |  |
| CJJC-232 | 表面振动压实仪 | DWTD-30 | 成都第五通道科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 2404043 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-235 | 万能角度尺 | 0-320度 | 成都成量工具有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 7711911602 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-236 | 沥青八字试模 | 8字 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | / | 6套 |  |  |  |
| CJJC-237-1 | 全自动三轴仪 | TSZ-2(6T) | 南京土壤仪器厂有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 02 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-237-2 | 切土盘 | QI-1 | 南京土壤仪器厂有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 27 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-238 | 混凝土岩石压缩试验机 | DYT-100 | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240337 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-239 | 岩石直剪仪 | YSZJ-30 | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240415 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-240 | 粗粒土直剪压缩（固结）仪 | ZY50-2G | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240412 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-241 | 粗颗粒土电动击实仪 | DDJ30-6 | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240410 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-242 | 水平渗透仪 | PY50-1 | 成都东华卓越科技有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20240414 | 1套 |  |  |  |
| CJJC-245 | 锚杆锚索无损检测仪 | YL-ANT(L) | 上海岩联工程技术有限公司 |  |  | 12 | 2025/9/8 | 20700T0046 | 1套 |  |  |  |
| 合计 | 不含税价（元）： ，税额（元）： ，价税合计（元）： | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： 亭子口I标中心试验室仪器设备检定/校准报价单 | | | | | | | | | | | | |
| 管理编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程规格 | 准确度 | 检定/校准周期（月） | 计划检定日期 | 出厂编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| TZK（I）-016 | 钢卷尺 | （0～5）m | 长城量具厂 | （0～5）m | 1mm | 12 | 2025/12/1 | 011545 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-017 | 钢卷尺 | （0～5）m | 长城量具厂 | （0～5）m | 1mm | 12 | 2025/12/1 | 011545-1 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-018 | 钢直尺 | （0～500）mm | 长城量具厂 | （0～500）mm | 1mm | 12 | 2025/12/1 | 1# | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-019 | 钢直尺 | （0～500）mm | 长城量具厂 | （0～500）mm | 1mm | 12 | 2025/12/1 | 2# | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-020 | 钢直尺 | （0～1000）mm | 长城量具厂 | （0～1000）mm | 1mm | 12 | 2025/12/1 | 1# | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-031 | 方孔套筛 | （0.315-10）mm | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | （0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5、10）mm | / | 12 | 2025/12/1 | FKS-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-032 | 方孔套筛 | （0.16-2.5）mm | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | （0.08、0.16、1.25、2.5）mm | / | 12 | 2025/12/1 | FKS-02 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-033 | 方孔套筛 | （5-80）mm | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | （5、10、15、20、25、30、40、60、80）mm | / | 12 | 2025/12/1 | FKS-03 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-034 | 容量筒 | （1-30）L | 四川蜀玻（集团）有限责任公司 | 1/2/3/5/10/20/30L | / | 12 | 2025/12/1 | RJS-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-035 | 砂堆积密度漏斗 | 1L | 北京申克路业仪器有限公司 | 量筒内径:108mm，净高:109mm，筒 壁 厚:2mm，容积:1L | / | 12 | 2025/12/1 | JMSLD-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-036 | 针片状规准仪 | / | 河北路畅仪器设备制造有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | ZP-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-053 | 亚甲蓝搅拌装置 | NSF-1 | 北京卓睿试验仪器有限公司 | 转速：（400、600）r/min 时间：（1～999）s | / | 12 | 2025/12/1 | 202034 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-054 | 水泥筛 | 0.9mm | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 0.9mm | / | 12 | 2025/12/1 | 09-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-059 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-060 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-02 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-061 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-03 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-062 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-04 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-063 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-05 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-064 | 雷氏夹 | / | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | LS-06 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-114 | 负压筛析仪 | FYS-150 | 绍兴市中测试验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | 220637 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-115 | 手动钢筋标距仪 | TZ-30 | 北京大地科宇机械设备有限公司 | 标距：10mm | / | 12 | 2025/12/1 | CGM210413 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-116 | 数显砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 北京世纪诚达试验仪器制造有限公司 | Max=1200N d=1N | / | 12 | 2025/12/1 | 09267 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-117 | 压碎指标测定仪 | / | 河北路畅仪器设备制造有限公司 | 试筒内径（150±0.3）mm， 试筒高度（126.5±1.5）mm， 压头直径（149±0.2）mm | / | 12 | 2025/12/1 | YSZ-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-118 | 砂浆密度仪 | / | 北京申克路业仪器有限公司 | 量筒内径:108mm，净高:109mm，筒 壁 厚:2mm，容积:1L | / | 12 | 2025/12/1 | 220838 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-119 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 沈阳建工试验仪器有限公司 | 标称容量：60L 转速：（47±1）r/min | / | 12 | 2025/12/1 | 221003 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-121 | 容量筒 | 15L | 四川蜀玻（集团）有限责任公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | RLT-01 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-122 | 容量筒 | 15L | 四川蜀玻（集团）有限责任公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | RLT-02 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-123 | 容量筒 | 15L | 四川蜀玻（集团）有限责任公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | RLT-03 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-124 | 容量筒 | 15L | 四川蜀玻（集团）有限责任公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | RLT-04 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-125 | 数显混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 北京世纪诚达试验仪器制造有限公司 | d=0.01kPa 0.001% | / | 12 | 2025/12/1 | 221007 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-126 | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 河北铭宇机械设备有限公司 | 按证书模板出 | / | 12 | 2025/12/1 | 10141 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-127 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 北京申克路业仪器有限公司 | （0～4）MPa，分辨率0.01MPa | / | 12 | 2025/12/1 | 220833 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-128 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 北京申克路业仪器有限公司 | （0～4）MPa，分辨率0.01MPa | / | 12 | 2025/12/1 | 220832 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-129 | 混凝土弹性模量测定仪 | / | 河北三宇试验机有限公司 | 上、下环中心距150mm | / | 12 | 2025/12/1 | TX-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-182 | 电子秒表 | ZS-ZRⅢ | 上海沙逊钟表有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | MB-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-185 | 新标准土壤筛 | （0.075～60）mm | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60 | / | 12 | 2025/12/1 | TRS-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-203 | 钢砧 | GZ-Ⅱ | 济南朗睿检测技术有限公司 | / | / | 24 | 2025/12/1 | 0217 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-204 | 碳化深度测定仪 | LR-TH10 | 济南朗睿检测技术有限公司 | （0～10）mm/0.01mm | / | 12 | 2025/12/1 | T120124376 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-205 | 建筑工程质量检测器 | LZ-2 | 上海华东在线检测技术开发公司 | 2m | / | 12 | 2025/12/1 | 03200130 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-207 | 重型动力触探 | / | 河北昌吉仪器有限公司 | 63.5kg | / | 12 | 2025/12/1 | ZXCT-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-208 | 轻型动力触探 | / | 河北昌吉仪器有限公司 | 10kg | / | 12 | 2025/12/1 | QXCT-001 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-211 | 万能角度尺 | （0～320）° | 成都三丰量具有限公司 | d=2′ | / | 12 | 2025/12/1 | 2213578 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-216 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 北京北方建仪科技有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | 1229 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-219 | 新标准方孔石子筛 | 2.36~90mm | 上虞市博锐试验仪器厂 | / | / | 12 | 2025/12/1 | FKS-04 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-220 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075~9.5mm | 上虞市道墟鸣鸣五金仪器厂 | / | / | 12 | 2025/12/1 | FKS-05 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-221 | 万能角度尺 | （0～320）° | 成都三丰量具有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-222 | 钢筋反向弯曲夹具 | / | 河北三宇试验机有限公司 | 20°、90°、180° | / | 12 | 2025/12/1 | / | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-223 | 混凝土劈裂抗拉夹具（含钢条） |  | 河北三宇试验机有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-226 | 硫化物含量测定仪 |  | 北京申克路业仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-227 | 蒸馏水器 | 10ml | 浙江上虞试验仪器厂 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-228 | 饱和面干试模 | 上口直径38mm、下口直径89mm、高113mm | 北京申克路业仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1组 |  |  |  |
| TZK（I）-229 | 饱和面干试模 | 上口直径38mm、下口直径89mm、高73mm | 北京申克路业仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 1组 |  |  |  |
| TZK（I）-230 | 水泥胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm | 无锡建材仪器厂 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 6组 |  |  |  |
| TZK（I）-231 | 水泥净浆试模 | 70\*60\*100mm | 无锡建材仪器厂 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-232 | [混凝土立方体抗压试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 150mm×150mm×150mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 10组 |  |  |  |
| TZK（I）-233 | 混凝土抗渗试模 | 口直径175mm、下口直径185mm、高150mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 3组 |  |  |  |
| TZK（I）-234 | [混凝土干缩试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 100mm×100mm×515mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 3组 |  |  |  |
| TZK（I）-235 | 混凝土抗冻试模 | 100mm×100mm×400mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 3组 |  |  |  |
| TZK（I）-236 | [砂浆试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-237 | [混凝土抗压试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 100mm\*100mm\*100mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-238 | [混凝土抗折试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 150mm\*150mm\*550mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-239 | [混凝土极拉试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 600mm\*196mm\*100mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-240 | [混凝土弹模试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | φ150\*300mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-241 | [喷射混凝土试模](https://scsj.geps.glodon.com:8888/GEPS/Quality/Measure/JYSYSBGLListPage/JYSYSBGLListPage.aspx?menuitemid=400682&frame=400002&modulecode=GEPS.Quality.Measure.JYSYSBGLModule&tabID=400352) | 350mm\*450mm\*120mm | 河北恒光试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 |  | 5组 |  |  |  |
| TZK（I）-242 | 锚杆锚索无损检测仪 | YL-ANT(L) | 上海岩联工程技术有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | 20700T0046 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-243 | 坍落度筒 | 100mm\*200mm\*300mm | 河北路畅仪器设备制造有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 | 20700T0046 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-244 | 直螺纹通止规 | 16/18/20/22/25/28/32 | 金恒机械制造厂 | 16/18/20/22/25/28/32 | / | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-245 | 直螺纹环规 | 16/18/20/22/25/28/32 | 金恒机械制造厂 | 16/18/20/22/25/28/32 | / | 12 | 2025/12/1 |  | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-247 | 锚杆拉力计 | YML-30B | 上海申锐测试设备制造有限公司 | 300KN | / | 12 | 2025/12/1 | 17 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-248 | 砂石筛 | 0.15/0.3/0.6/1.2/2.5/5/10/15 | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 | 0.15/0.3/0.6/1.2/2.5/5/10/15 | / | 12 | 2025/12/1 | / | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-252 | 数显混凝土含气量测定仪 | CA-6 | 北京中北路达仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | BT230405 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-253 | 数显混凝土含气量测定仪 | CA-6 | 北京中北路达仪器设备有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | BT230404 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-256 | 水利砂石筛 | 0.08-10mm | 绍兴市博锐实验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | / | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-257 | 水利石子筛 | 5-120mm | 绍兴市博锐实验仪器有限公司 | / | / | 12 | 2025/12/1 | / | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-258 | 轻型动力触探 | 10kg | 河北鑫辉嘉业仪器设备有限公司 | 10kg | / | 12 | 2025/12/1 | 4031 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-259 | 轻型动力触探 | 10kg | 河北鑫辉嘉业仪器设备有限公司 | 10kg | / | 12 | 2025/12/1 | 4032 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-265 | 集料坚固性试验装置 | JCY-3 | 河北铭宇机械设备有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 | 2304155 | 1套 |  |  |  |
| TZK（I）-266 | 集料软弱颗粒试验机 | RH-10 | 河北安若尔仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025/12/1 | 2304156 | 1套 |  |  |  |
| 合计 | 不含税价（元）： ，税额（元）： ，价税合计（元）： | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3：向家坝灌区总干一期二步V标中心试验室仪器设备检定/校准报价单 | | | | | | | | | | | | |
| 管理编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程规格 | 准确度 | 检定/校准周期（月） | 计划检定日期 | 出厂编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| XJB101 | 数显混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | 上海浦春计量仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 3375650 | 1台 |  |  |  |
| XJB104 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 成都第五通道科技有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 240946 | 1台 |  |  |  |
| XJB105 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 河北铭宇机械设备有限公司 | 0~60Pa，1.6级,ZL23085252 |  | 12 | 2025.10.29 | 09031 | 1台 |  |  |  |
| XJB106 | 直读式混凝土含气量测定仪 | AHC-7L | 北京时代三思测试仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2427341 | 1台 |  |  |  |
| XJB108 | 电动钢筋标距仪 | BJ5-10 型 | 河北铭宇机械设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 09004 | 1台 |  |  |  |
| XJB113 | 钢筋正反向弯曲试验机 | GW-40型 | 河北铭宇机械设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 09022 | 1台 |  |  |  |
| XJB116 | 混凝土快速冻融试验机 | TDR-16 | 天津中测仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2409281 | 1台 |  |  |  |
| XJB117 | 自动岩石切割机 | DQ-4 | 北京蓝航中科测控技术研究所 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 240846 | 1台 |  |  |  |
| XJB118 | 混凝土渗透仪 | HP-40 型 | 河北铭宇机械设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 09175 | 1台 |  |  |  |
| XJB121 | 动弹性模量测定仪 | TD-20 | 天津中测仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2409282 | 1台 |  |  |  |
| XJB122 | 针片状规准仪 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1台 |  |  |  |
| XJB123 | 饱和面干试模 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1组 |  |  |  |
| XJB125 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | ZHF-2 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 24305 | 1台 |  |  |  |
| XJB127 | 砂子压碎值测定仪 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1台 |  |  |  |
| XJB132 | 砂石漏斗 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1套 |  |  |  |
| XJB135 | 表面振动压实试验仪 | BYZ-4212 | 河北益创试验仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2401075 | 1台 |  |  |  |
| XJB149 | 水泥胶砂试模 | 40\*40\*160 | 无锡市锡仪建材仪器厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 |  | 1组 |  |  | 10个 |
| XJB157 | 锚杆拉拔仪 | LR-30T | 济南朗睿检测技术有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | M772260005 | 1台 |  |  |  |
| XJB158 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-ll型 | 河北铭宇机械设备有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 09130 | 1台 |  |  |  |
| XJB159 | 坍落度筒 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | 1# | 1套 |  |  |  |
| XJB160 | 坍落度筒 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2# | 1套 |  |  |  |
| XJB161 | 坍落度筒 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | 3# | 1套 |  |  |  |
| XJB162 | 坍落度筒 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | 4# | 1套 |  |  |  |
| XJB163 | 坍落度筒 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | 5# | 1套 |  |  |  |
| XJB164 | 容积升 | / | / | 1/5/10/20/30L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-01~RJS-05 | 1套 |  |  |  |
| XJB165 | 容积升 | / | / | 1/5/10/20/30L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-06~RJS-10 | 1套 |  |  |  |
| XJB166 | 容积升 | / | / | 1/1/15L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-11~RJS-13 | 1套 |  |  |  |
| XJB167 | 容积升 | / | / | 1/5/10/20/30L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-14~RJS-18 | 1套 |  |  |  |
| XJB168 | 容积升 | / | / | 1/5/10/20/30L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-19~RJS-23 | 1套 |  |  |  |
| XJB169 | 容积升 | / | / | 1/5/10/20/30L |  | 12 | 2025.10.29 | RJS-24~RJS-28 | 1套 |  |  |  |
| XJB172 | 石子压碎值测定仪 | / | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1套 |  |  |  |
| XJB173 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-01 | 1把 |  |  |  |
| XJB174 | 钢直尺 | 0~500mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-02 | 1把 |  |  |  |
| XJB175 | 钢直尺 | 0~500mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-03 | 1把 |  |  |  |
| XJB176 | 钢直尺 | 0~500mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-04 | 1把 |  |  |  |
| XJB177 | 新标准水利砂石筛 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 0.08/0.16/1.25/2.5 |  | 12 | 2025.10.29 | SSS-09~SSS-12 | 1套 |  |  |  |
| XJB178 | 国家新标准方孔砂石筛 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5 |  | 12 | 2025.10.29 | SSS-01~SSS-08 | 1套 |  |  |  |
| XJB179 | 国家标准检验筛 | 0.9mm | 成都华锡五金仪器有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | JYS-01 | 1套 |  |  |  |
| XJB180 | 密度计 | 1.7-1.8 | 衡水耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2312 | 1个 |  |  |  |
| XJB181 | 密度计 | 1.4-1.5 | 冀州市耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 1647 | 1个 |  |  |  |
| XJB182 | 密度计 | 1.1-1.2 | 衡水耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 301 | 1个 |  |  |  |
| XJB183 | 密度计 | 1.1-1.2 | 衡水耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 1045 | 1个 |  |  |  |
| XJB184 | 密度计 | 1.7-1.8 | 衡水耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 2024 | 1个 |  |  |  |
| XJB185 | 密度计 | 1.4-1.5 | 冀州市耀华器械仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 492 | 1个 |  |  |  |
| XJB186 | 密度计(甲型） | TM-85 | 河间市振岩仪器仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 203 | 1个 |  |  |  |
| XJB187 | 密度计(甲型） | TM-85 | 河间市振岩仪器仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 239 | 1个 |  |  |  |
| XJB188 | 密度计(乙型） | TM-85 | 河间市振岩仪器仪表厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 277 | 1个 |  |  |  |
| XJB189 | 水泥标准负压筛 | FSY-150 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 0.08mm |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1套 |  |  |  |
| XJB190 | 量筒 | 0~1000ml | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | LT-07 | 1个 |  |  |  |
| XJB191 | 量筒 | 0~1000ml | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | LT-08 | 1个 |  |  |  |
| XJB192 | 量水器 | 225ml | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | LSQ-01 | 1个 |  |  |  |
| XJB193 | 量水器 | 225ml | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | LSQ-02 | 1个 |  |  |  |
| XJB194 | 回弹仪效验钢砧 | GZⅡ | 山东乐陵市回弹仪厂制造 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 0172 | 1个 |  |  |  |
| XJB195 | 电子秒表 | / | 天福惠波 |  |  | 12 | 2025.10.29 | / | 1个 |  |  |  |
| XJB215 | 环规 | HSM16\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-01 | 1个 |  |  |  |
| XJB216 | 环规 | HSM18\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-02 | 1个 |  |  |  |
| XJB217 | 环规 | HSM20\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-03 | 1个 |  |  |  |
| XJB218 | 环规 | HSM22\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-04 | 1个 |  |  |  |
| XJB219 | 环规 | HSM25\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-05 | 1个 |  |  |  |
| XJB220 | 环规 | HSM28\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-06 | 1个 |  |  |  |
| XJB221 | 环规 | HSM32\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | HG-07 | 1个 |  |  |  |
| XJB222 | 螺纹塞规 | HSM16\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-01 | 1个 |  |  |  |
| XJB223 | 螺纹塞规 | HSM18\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-02 | 1个 |  |  |  |
| XJB224 | 螺纹塞规 | HSM20\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-03 | 1个 |  |  |  |
| XJB225 | 螺纹塞规 | HSM22\*2.5 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-04 | 1个 |  |  |  |
| XJB226 | 螺纹塞规 | HSM25\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-05 | 1个 |  |  |  |
| XJB227 | 螺纹塞规 | HSM28\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-06 | 1个 |  |  |  |
| XJB228 | 螺纹塞规 | HSM32\*3.0 | / |  |  | 12 | 2025.10.29 | SG-07 | 1个 |  |  |  |
| XJB229 | 迷你型热电偶测温仪 | UT320A | 优利德科技（中国）股份有限公司 |  |  | 12 | 2025.10.29 | C242611194 | 1套 |  |  |  |
| XJB230 | 碳化深度检测仪 | / | 乐陵市回弹仪厂 |  |  | 12 | 2025.10.29 | 58 | 1套 |  |  |  |
| XJB232 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-10 | 1把 |  |  |  |
| XJB233 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-11 | 1把 |  |  |  |
| XJB234 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-12 | 1把 |  |  |  |
| XJB235 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-13 | 1把 |  |  |  |
| XJB236 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-14 | 1把 |  |  |  |
| XJB237 | 钢直尺 | 0~600mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-15 | 1把 |  |  |  |
| XJB238 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-05 | 1把 |  |  |  |
| XJB239 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-06 | 1把 |  |  |  |
| XJB240 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-07 | 1把 |  |  |  |
| XJB241 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-08 | 1把 |  |  |  |
| XJB242 | 钢直尺 | 0~300mm | JWAY TOOLS |  |  | 12 | 2025.10.29 | GZC-09 | 1把 |  |  |  |
| XJB243 | 新标准水利石子筛 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 5/10/15/16/20/25/30/40/60/80 |  |  | 2025.10.29 | SZS-01~SZS-10 | 1套 |  |  |  |
| XJB244 | 新标准水利石子筛 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 5/10/15/16/20/25/30/40/60/80 |  |  | 2025.10.29 | SZS-11~SZS-20 | 1套 |  |  |  |
| XJB245 | 新标准水利石子筛 | / | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 5/10/15/16/20/25/30/40/60/80 |  |  | 2025.10.29 | SZS-21~SZS-30 | 1套 |  |  |  |
| XJB246 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-01 | 1个 |  |  |  |
| XJB247 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-02 | 1个 |  |  |  |
| XJB248 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-03 | 1个 |  |  |  |
| XJB249 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-04 | 1个 |  |  |  |
| XJB250 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-05 | 1个 |  |  |  |
| XJB251 | 比重瓶 | 0~100ml | BOMEX |  |  |  | 2025.10.29 | BZP-06 | 1个 |  |  |  |
| XJB266 | 砂浆稠度仪 |  | / |  |  |  | 2025.10.29 | / |  |  |  |  |
| XJB275 | 混凝土弹模试模 | φ150\*300mm | / |  |  |  | 2025.10.29 | / | 6个 |  |  |  |
| XJB284 | 轻型动力触探 | 10kg | 河北鑫辉嘉业仪器设备有限公司 |  |  |  | 2025.11.09 | / | 1台 |  |  |  |
| XJB285 | 重型动力触探 | 63.5kg | 河北鑫辉嘉业仪器设备有限公司 |  |  |  | 2025.11.09 | / | 1台 |  |  |  |
| XJB290 | 超逊径筛 | 4、23、17、47mm | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 |  |  |  | 2025.11.09 | / | 1套 |  |  |  |
| XJB291 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 | 天津建科试验仪器厂 |  |  |  | 2025.11.09 | 231252 | 1台 |  |  |  |
| XJB292 | 新标准土壤筛 | 0.075~60mm | 浙江上虞市华丰五金仪器有限公司 |  |  |  | 2025.11.09 | / | 1套 |  |  |  |
| 合计 | 不含税价（元）： ，税额（元）： ，价税合计（元）： | | | | | | | | | | | |

**附件4：**

**报价汇总表**

报价人： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 不含税价 | 税额 | 价税合计 | 备注 |
| 1 | 川江公司总部 |  |  |  |  |
| 2 | 亭子口I标中心试验室 |  |  |  |  |
| 3 | 向家坝灌区总干一期二步V标中心试验室 |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |

备注：报价含仪器设备检定/校准完成的所有费用，委托方在合同清单范围内不得另行支付费用。

报价人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：